## IO
Type | Number | Name | Reference | DA/RA
AI | 1101 | Supply Air Temperature | 22 | 0
AI | 1102 | Mixed Air Temperature | 22 | 0
AI | 1103 | Return Air Temperature | 22 | 0
AI | 1104 | Outside Air Temperature | 22 | 0
AI | 1201 | Cooling Coil Discharge Temperature | 22 | 0
AI | 1202 | Zone Humidity | 10 | 0
AI | 1203 | Supply Fan Discharge Air Pressure | 99 | 0
AI | 1204 | Return Fan Discharge Air Pressure | 99 | 0
AI | 1301 | Building Static Pressure | 99 | 0
AO | 1201 | Supply Fan VFD Signal |  | 0
AO | 1202 | Return Fan VFD Signal |  | 0
AO | 1203 | Outside Air Damper Signal | 1 | 0
AO | 1204 | Return Air Damper Signal | 1 | 0
AO | 1301 | Relief Air Damper Signal | 1 | 0
AO | 1302 | Bypass Damper Signal | 1 | 0
AO | 1303 | Cooling Coil Valve Signal | 1 | 0
AO | 1304 | Heating Coil Valve Signal | 1 | 1
BI | 1302 | Supply Fan Status | 5 | 0
BI | 1303 | Return Fan Status | 5 | 0
BI | 1304 | Smoke Detector Status | 5 | 0
BI | 1401 | Static Pressure High Limit Status | 5 | 0
BI | 1402 | Fire Alarm Control Panel Aux Contact | 5 | 0
BI | 1403 | Final Filter Status | 5 | 0
BI | 1404 | Prefilter Status | 5 | 0
BI | 1501 | Exhaust Fan 1 Status | 5 | 0
BO | 1101 | Supply Fan VFD Command | 5 | 0
BO | 1102 | Return Fan VFD Command | 5 | 0
BO | 1103 | Exhaust Fan 1 Command | 5 | 0
BO | 1501 | Air Curtain 1 Command | 5 | 0
BO | 1502 | Air Curtain 2 Command | 5 | 0

## Nonsense
name | place | thing
23.754 | 88.0987 | 50.062
42.7198 | 85.8791 | 78.0167
73.6159 | 28.0844 | 1.0882
81.5637 | 23.4541 | 79.5756
73.332 | 4.0375 | 38.8111
10.47 | 90.5399 | 95.9754
74.3202 | 49.2189 | 73.4629
9.245 | 85.431 | 37.918
75.3099 | 11.2486 | 36.1679
42.3143 | 1.0971 | 8.4263
27.8934 | 26.1555 | 40.2689
49.7333 | 14.2319 | 42.1209
21.5818 | 9.822 | 28.4277
24.6067 | 24.675 | 76.0638
30.8909 | 35.7361 | 37.0346
34.5313 | 67.0712 | 53.5907
6.256 | 7.4365 | 11.8027
29.6908 | 55.1443 | 29.8687
33.2545 | 35.6038 | 20.7027
45.3133 | 81.4031 | 37.4137
80.7077 | 32.0545 | 93.7668
50.5181 | 75.8166 | 53.4604